## Sheet1
Example Calibration Data | [8 empty] | Modified Beer-Lambert Equation (PA) |  | Linearised Gas Equation (X)
Actual Gas (%) | Reference Sensor (I) | Gas Sensor (Io) | Ratio Gas / Ref | Transmittance (T) | Absorption (A) = '1-T' | Predicted Absorption (PA) | Linearised Gas % (X) | SQRD Delta (R2)
0 | 21903 | 27976 | 1.2773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21931 | 27519 | 1.2548 | 0.98241 | 0.017591 | 0.39713 | 0.0051313 | 0.14405
20 | 21929 | 27065 | 1.2342 | 0.96629 | 0.033711 | 0.44656 | 0.019489 | 0.17045
30 | 21950 | 26681 | 1.2155 | 0.95167 | 0.048332 | 0.46767 | 0.041339 | 0.17584
40 | 21933 | 26322 | 1.2001 | 0.93959 | 0.060409 | 0.47884 | 0.06632 | 0.17508
50 | 21945 | 25987 | 1.1842 | 0.92713 | 0.072874 | 0.48543 | 0.099263 | 0.1702
60 | 21961 | 25744 | 1.1723 | 0.91779 | 0.082213 | 0.4896 | 0.12908 | 0.16597
70 | 21971 | 25546 | 1.1627 | 0.91031 | 0.089686 | 0.49238 | 0.15632 | 0.16216
80 | 21978 | 25347 | 1.1533 | 0.90293 | 0.097065 | 0.49429 | 0.18634 | 0.15779
90 | 21982 | 25205 | 1.1466 | 0.89771 | 0.10229 | 0.49565 | 0.20954 | 0.15473
100 | 21971 | 25068 | 1.141 | 0.89328 | 0.10672 | 0.49663 | 0.23056 | 0.15203
[12 empty] | Variable 'a' | 0.5
[9 empty] | R2 = | 1.6283 |  | Variable 'b' | 0.5
[12 empty] | Variable 'c' | 0.5